## Sheet1
Equipment | Installed_Quantity | Operating_Quantity | Rated_Power_W | Daily_Hours | Connected_Load_W | Operating_Load_W | Daily_Energy_kWh | Monthly_Energy_kWh | Annual_Energy_kWh
Desktop + Monitor | 35 | 25 | 90 | 9.5 | 3150 | 2250 | 21.375 | 470.25 | 5643
Split Air Conditioner | 5 | 5 | 2000 | 4 | 10000 | 10000 | 40 | 880 | 10560
Ceiling Fan | 8 | 8 | 70 | 9.5 | 560 | 560 | 5.32 | 117.04 | 1404.48
LED Tube Light | 16 | 16 | 18 | 9.5 | 288 | 288 | 2.736 | 60.192 | 722.304
Laser Printer | 2 | 2 | 40 | 9.5 | 80 | 80 | 0.76 | 16.72 | 200.64
Central UPS | 1 | 1 | 150 | 9.5 | 150 | 150 | 1.425 | 31.35 | 376.2
Network Equipment | 1 | 1 | 100 | 9.5 | 100 | 100 | 0.95 | 20.9 | 250.8